## Sheet1
Maximum power point current (Imp) (A) | Maximum power point voltage (Vmp) (V) | Module area (m²) | Nominal operating cell temperature (°C) | Number of cells in series | Open circuit voltage (Voc) (V) | Short circuit current (Isc) (A) | Temperature coefficient of max. power point (%/°C) | CEC 6-parameter: Adj | CEC 6-parameter: Im | CEC 6-parameter: Io | CEC 6-parameter: Rs | CEC 6-parameter: Rsh | CEC 6-parameter: a
9.21 | 32.6 | 1.63 | 46 | 60 | 39.9 | 9.65 | -0.44 | 6.9283 | 9.7489 | 3.785e-10 | 0.25851 | 1056.94 | 1.6647
9.21 | 32.6 | 1.63 | 46 | 60 | 39.9 | 9.65 | -0.44 | 6.9283 | 9.7489 | 3.785e-10 | 0.25851 | 1056.94 | 1.6647
9.21 | 32.6 | 1.63 | 46 | 60 | 39.9 | 9.65 | -0.44 | 6.9283 | 9.7489 | 3.785e-10 | 0.25851 | 1056.94 | 1.6647
9.21 | 32.6 | 1.63 | 46 | 60 | 39.9 | 9.65 | -0.44 | 6.9283 | 9.7489 | 3.785e-10 | 0.25851 | 1056.94 | 1.6647
9.21 | 32.6 | 1.63 | 46 | 60 | 39.9 | 9.65 | -0.44 | 6.9283 | 9.7489 | 3.785e-10 | 0.25851 | 1056.94 | 1.6647
[5 empty] | CEC 6-parameter: a |  | This is diode ideality factor used to calculate I0